Cold Stream

Dh = Dc+Dm2

Nf =  π  Dn  n

Gc = mdof- dofb gf  Nf

Aw = π4dof2- dofb2  2+ π dofb gf Nf

Vfr = π4dof2- dofb2 x gf x Nf

De = 4 VfrAw

Re= DeGM

Nu = (0.118)(Re0.7) (Pr0.333)

hc = k.NuDe

ʄ =1.902(Re)-0.3

∆PL = 4ʄ G22Deρ

ηʄ = tanhMLfMLf

M = hcKʄδ

δ= Vʄ Aʄ

Aʄ =

Vʄ =

1U=1ηʄ X hc+Ao,cAo,nηo,h Xhh

Ao,c=Aw

Ao,n=

NTU= 1(1-r)lη 1-rε1-ε

r = CcCη =

ε=Tc,o-Tc,iTh,i-Tc,i

NTUeff=C1(NTU)

Areq=mͦ X NTUeff X CminU

N =  AreqAw

L=π X Dh X N

L1=L+12